六安市特殊教育学校为解决六安市智障及孤独症残疾儿童康复教育问题而进行的个训室和集体教室维修改造项目公开招标

根据公开、公平、公正的原则，就“六安市特殊教育学校为解决六安市智障及孤独症残疾儿童康复教育问题而进行的个训室和集体教室维修改造项目公开招标”进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目名称、预算:

1、项目名称：“六安市特殊教育学校为解决六安市智障及孤独症残疾儿童康复教育问题而进行的个训室和集体教室维修改造项目公开招标”。

2、预算金额：伍万伍仟元整。

二、工程说明：

项目地点：六安市特殊教育学校。

项目内容：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室更换LED灯管 | 12 | 只 |
| 2 | 矿棉板吊顶 | 40 | ㎡ |
| 3 | 60*60格珊灯 | 4 | 套 |
| 4 | 线路改造 | 1 | 项 |
| 5 | 楼梯堵封 | 1 | 项 |
| 6 | 钢化玻璃隔断 | 1 | 项 |
| 7 | LED吸顶灯 | 6 | 个 |
| 8 | 单训室隔音墙处理及拆除 | 1 | 项 |
| 9 | 套装门 | 1 | 樘 |
| 10 | 墙面铲除处理、软包、墙纸布置 | 1 | 项 |
| 11 | 塑胶地板 | 40 | ㎡ |
| 12 | 清理垃圾及杂工费 | 20 | 工 |

所有有投标意向的必须勘察现场。

三、投标人资格要求：

1、投标单位须具有独立法人资格；证照在有效期限内。

2、具有较强的本地化服务能力。

3、不接受联合或转包服务。

四、施工要求：

1、项目质保期贰年；

2、投标报价时，按照预估面积报总价，同时加报单价；

3、施工期间安全责任乙方自行负责。

4、项目工期要求：15个日历天。

5、项目质量要求：合格。

五、投标文件的递交：

1、投标文件递交截止时间及开标时间：2020年3月27日下午3:00 整；

2、投标文件递交地点：六安市特殊教育学校三楼会议室

3、投标文件必须用不透明的信封或其他包装物密封，并在封口处加盖单位公章，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

4、逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

六、评审方法及标准：

本次招标将采用有效最低价法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选投标人，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排列成交候选投标人。

七、联系事项：

招标人: 六安市特殊教育学校

地址：长安南路

联系人及电话：方先生  0564-3326386

备注：

1、所有投标单位必需现场踏勘。

2、投标价包含查看现场描述的所有内容。

3、所有垃圾中标方自行清理外运。

4、本项目决算后由招标单位组织有相关审计资质的单位进行审计。