PAGE  

六安市特殊教育学校自闭症康复训练设备及安装采购
招 标 文 件
招标编号：LAFZ-2021-1119
采购单位：六安市特殊教育学校
代理机构：六安福兆项目管理有限公司
2021年11月

目录


3

询价采购公告

一、报价响应须知
7
二、 采购合同
14
三、 采购需求
15
四、响应文件格式
33



                 询 价 公 告
项目概况：六安市特殊教育学校自闭症康复训练设备及安装采购招标项目的潜在供应商应在六安市特殊教育网（www.latjzx.com/）获取采购文件，并于2021年11月29日16点00分（北京时间）前现场递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：LAFZ-2021-1119
2、项目名称：六安市特殊教育学校自闭症康复训练设备及安装采购
3、项目类型：货物类
4、采购方式： 询价
5、资金来源：财政资金
6、最高限价：289196元
7、采购需求：六安市特殊教育学校拟就六安市特殊教育学校自闭症康复训练设备及安装采购项目进行询价采购，详见采购需求。
8、标段（包别）划分：不分包
9、合同履行期限：合同签订后5天内完成供货、安装及调试

10、质量标准：合格
11、本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：具有独立的法人资格，且营业执照经营范围包含本项目相关内容。
3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取采购文件
1、时间：2021年11月24日至2021年11月28日（自公告发布之日起至开标时间前）
2、地点：六安市特殊教育学校网（www.latjzx.com/）
3、方式：网上下载
①本项目招标文件（答疑澄清等相关文件资料）从六安市特殊教育网下载②投标人在下载招标文件（答疑澄清等相关文件资料）过程中若遇到问题，电话：15305640199
响应文件提交
1、截止时间：2021年11月29日16点00分（北京时间）
2、地点：六安市特殊教育学校四楼会议室。
3、响应文件提交方式：现场递交（一式三份，胶装并密封） 

说明：根据疫情防控要求，每一个供应商只允许1名供应商代表（供应商的法定代表人或其委托代理人）参加开标会议。供应商授权的人员，不得属于确诊人员、疑似病例人员，不得属于最近14天内在疫情重点区域居住、或最近14天内有重点疫情地区旅居史、或曾与确诊或与疑似病例有密切接触史，按规定需隔离医学观察人员。

供应商法定代表人或授权代表是否属于前述情形，由投标人开具符合上述要求的承诺说明（格式见招标文件附件），开标时随法人授权委托书一并递交。同时其授权委托人应按六安市新型冠状病毒疫情应急防控综合指挥部（六指办〔2020〕80号）文“关于在全市推广应用安徽健康码的通知”的要求申领“安康码”，在入口登记处使用皖事通主动出示个人持有的“安康码”，持绿色“安康码”人员，由登记人员使用“安康码”核验端进行扫码核验，测量体温，根据情况予以放行或进行异常登记。持黄色或红色“安康码”的人员，不符合疫情防控要求，禁止进场参加招投标活动。本项目禁止不符合疫情防控要求的人员进场参加招投标活动；无前述承诺说明的视为未响应疫情防控和招标文件要求，其投标将被予以拒绝。需要承诺说明的事项不得有遗漏，有遗漏的视为未响应疫情防控和招标文件要求，其投标也将被予以拒绝。承诺说明的事项，不得弄虚作假，否则将比照招标文件有关弄虚作假的处理规定进行处理，同时按疫情防控规定，移送公安等部门处理。

供应商应手持以下原件参加开标会议：法定代表人身份证或授权委托人身份证及授权委托书、疫情防控承诺函。

开启：
 1、 时间：2021年11月29日16点00分（北京时间）
2、地点：六安市特殊教育学校四楼会议室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称：六安市特殊教育学校
地址：六安市裕安区梅山南路与丰源大道交口西200米
联系方式：方老师  13339112585
2、采购代理机构信息
名 称：六安福兆项目管理有限公司
地 址：六安市皋城东路电子产业园十楼
联系方式：陈工  15305640199
六安市特殊教育学校
六安福兆项目管理有限公司
2021年11月24日
一、报价响应须知
（一）须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	六安市特殊教育学校

	2
	代理机构
	名称：六安福兆项目管理有限公司
地址：六安市皋城东路电子产业园十楼

	3
	询价有效期
	投标截止日后30天

	4
	项目类型
	货物类

	5
	项目名称
	六安市特殊教育学校自闭症康复训练设备及安装采购

	6
	项目编号
	LAFZ-2021-1119

	7
	付款方式
	付款方式：验收合格后支付至合同价的95%，余款为质保金，按质保期年限等额无息退还。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	8
	供货及安装期限
	合同签订后5天内完成供货、安装及调试

	9
	供货及安装地点
	六安市特殊教育学校

	10
	免费质保期
	验收合格之日起壹年

	11
	中标服务费
	按照国家计委计价格[2002]1980号、[2011]534号文件规定的收费标准计取，评审费用按实际发生收取，不足3000元的最低按3000元计取。

	12
	履约保证金（本项目不采用）
	成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价/%的履约保证金。
成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、银行履约保函等方式提交履约保证金。

	13
	投标保证金
	投标保证金数额：人民币5500元整（现金）；
提交时间：投标单位将投标保证金放在密封袋中，并在封面上注明“六安市特殊教育学校自闭症康复训练设备及安装采购”及投标单位名称，与投标文件一同递交至开标现场；

退回时限：未中标单位的投标保证金在宣布结果后当场退还，中标单位的投标保证金在扣除招标代理费、专家评审费后退还。

	14
	勘察现场
	请各供应商联系采购单位自行勘踏。 

	15
	质疑与答疑
	1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以书面形式向采购人（采购代理机构）提出。
2、答疑将发布在六安市特殊教育网，自行关注。

	16
	投标文件份数及要求
	一式三份（正本一份，副本二份），胶装并密封现场递交。

	17
	开标注意事项：
供应商应手持以下原件参加开标会议：法定代表人身份证或授权委托人身份证及授权委托书、疫情防控承诺函。


（二）供应商资格
详见公告。

（三）供应商必须提交的响应文件内容
1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、投标函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、疫情防控情况承诺说明
（四）投标文件的提交
一式三份（正本一份，副本二份），胶装并密封现场递交。
（五）评审及异常情况处理
1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。
最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。
若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。
2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。
3、若废标条款符合第一款情形，经六安市特殊教育学校批准后，现场可采用其他方式继续进行。
（六）报价响应及答疑
1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。
2、询价文件中没有提及询价货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。
4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
5、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以书面形式向采购人（代理机构）提出，答疑将发布在六安市特殊教育网，自行关注。
6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
（七）合同的签订
1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。
2、成交供应商在中标通知书发出后10日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
5、成交供应商无正当理由不与招标人订立合同的处罚依据：

（1）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）、《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第二十条   ……

有下列情形之一的，保证金不予退还：……

（三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（八）澄清及变更
询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。
（九）验收
1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。
2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
（十）质疑
1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱招标的正常工作秩序。
2、质疑应在规定时限内提出： 
对中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起1个工作日内提出。
3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：
3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；
3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；
3.3被质疑人名称；
3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
3.5明确的请求及主张；
3.6提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。
4、有下列情形之一的，不予受理：
4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；
4.2提起质疑的时间超过规定时限的；
4.3质疑材料不完整的；
4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后3个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。
6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。
采购合同
（甲乙双方可自行拟定）
采购需求
	序号
	产品
	技术参数
	单位
	数量

	
	
	一、自闭症评估干预训练区
	
	

	1
	孤独症儿童评估及干预系统
	一、孤独症儿童评估及干预系统技术要求:
本系统将孤独症儿童评估与教育康复训练相结合，在充分分析发展水平、优势和不足的基础上，制定针对性的训练目标和训练计划，并对训练效果进行动态评估，以便及时调整训练目标和计划，保证教育康复训练的科学性和有效性。将心理评估、生态评估及功能性评估等评估方法进行整合，采用观察、测试、访谈等方法，凭借一系列的评估材料对孤独症儿童及其它广泛发育障碍儿童的发展现状及康复需要进行评估和训练。
1.发展性评估：主要对发展能力进行评估，主要包括感知觉、粗大动作、精细动作、语言与沟通、社会交往、生活自理、情绪行为八个方面，系统将评估与教育康复训练相结合。一共495道评估试题。          
2.系统平台的科学管理：根据需求，可以把参与人员划分为管理员、班主任。                 
3.系统功能包括：（1）信息管理（2）发展评估（3）教育计划（4）康复转衔等。
4.信息管理：包括查看本学生信息信息、编辑学生信息、添加学生更多信息和删除等功能。
5.发展性评估与训练建议包括 ：
①感知觉评估与训练建议
②粗大动作评估与训练建议
③精细动作评估与训练建议
④语言与沟通评估与训练建议
⑤认知评估与训练建议
⑥社会交往评估与训练建议
⑦生活自理评估与训练建议
⑧情绪与行为评估与训练建议
6.评估说明自动显示：对于每一个评估项目，简单直接，不用记忆，轻松上手。
7.单次评估结果分析：每次评估结束后系统会自动生成单次评估表结果，评估结果包括儿童发展情况剖面图、评估值分类统计、评估结果分析表生成、个别化教育计划的制定。
8.评估记录自动保存：系统会定时对每次的评估记录自动预保存。
9.评估记录预保存：用户在没有完成评估时也可以预先保存，完成评估后再提交数据，作为正式评估依据。
10.查看评估记录：对每一个领域的每一个学生的评估记录自动汇总保存，对于多次评估记录以时间顺序排列呈现，可以实现对每一次评估记录的查看评估信息、查看评估结果分析、修改评估分析表及个别化计划等功能。
11.发展情况剖面图：根据学生的信息自动生成每一次评估的儿童发展情况剖面图，分析图内容包括该学生的实际发展年龄、最近发展区、生理发展年龄等信息。
12.情绪行为表现图：根据学生的信息自动生成每一次情绪行为评估的情绪行为表现图，分析图内容包括情绪行为的评估项目类别、评估项目序号和评估分值分布等信息。
13.康复效果折线图：对于每一个领域的各次评估记录汇总分析，将每次的评估成绩以折线相连，自动呈现康复的效果走向。
14.评估信息汇总：系统自动对每一个儿童生成评估信息汇总表，汇总表的内容包括：学生基本信息、评估记录得分雷达图、发展剖面图、儿童情绪行为表现图、儿童八大领域评估结果分析表和八大领域个别化教育计划等综合信息，一目了然，方便保存和打印。
15.个别化教育计划：系统自动对每一个领域的每一次评估生成单次评估的个别化教育计划，个别化教育计划内容包括：康复领域、长期目标、短期目标,不同时期的个别化训练计划能有效保存。
16.查看和打印的内容：（1）基本信息 （2）每次评估记录表（3）每次儿童发展情况剖面图（4）每次儿童情绪行为表现图（5）每次评估结果分析表（6）康复效果折线图（7）评估信息汇总表 （8）每次个别化教育计划（9）每次康复教育教案 
17.配件：使用说明书1套。
二、配套AR认知康复训练与评估系统：
该系统针对认知损害进行全面评估和训练，包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力，艺术能力等多项能力训练专题。系统题库应用大量充满活力的图形动画和音视频。
一）架构方式：
1、系统支持互联网的在线或离线使用，在线、离线可自由切换。
2、提供远程认知康复训练接口，具备远程升级能力；
二）AR增强现实功能：
★1、支持AR增强现实技术应用，并提供1套AR训练素材，可以通过AR卡片将手眼脑的协调训练、数字、颜色、空间方位的训练等都很好地融入进来，让学生在训练过程中更有参与感，这种训练方式也更生活化；（投标文件提供第三方检测机构依据上述国家标准检测并合格的含CMA标志的AR认知康复训练与评估系统检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查）
2、AR素材内容包括动物，交通工具，环境，室内外道具，植物的模块；
3、AR认知卡片支持在认知康复系统上使用，轻松一照，AR增强现实功能的三维实时渲染技术就是能让所有物品对象立即展现。让感知觉认知以及认知训练游戏更有趣，更具有立体感，并能够从360度全方位视觉进行观察。
三）素材更新：
1、训练素材在有网络的情况下会自动更新，系统内置大量相对应的训练内容。
四）认知障碍训练系统
1、注意力能力训练模块包含反应时间、梦幻泡泡鱼、找数训练A、找数训练B和找数训练C内容。
2、记忆能力训练模块包含瞬时记忆、形状记忆和图片记忆内容。
3、数算能力训练模块包含认读数字、数的表示、数物品、数形状、物品指认、物品数量、按物数数、口头倒数、数圆点、贴纸学数字、相邻数字、数字配对、数字排序、数量匹配、数字数量、比较数字、图表比较、更多更少、物品命名、两数相加、加法命题、合成数字、学习加法、配图加法、纯数字减法、认读数字、物品指认、钱币测试和认识钱币。
4、思维能力训练模块包含图形推理、我爱推理、找规律-数字、找规律-水果、连线成物、我是小画家、钢琴演奏家、萨克斯演奏和手敲琴演奏。
★5、感知觉能力训练模块包含最深颜色、相同颜色、最亮颜色、辨色训练、角星正圆、趣味七巧板、认识动物、认识蔬菜、认识水果、学习交通工具、认识食物、认识身体部位、认识家属、学习颜色、学习形状、鸟类声音和动物声音。（投标文件中提供第三方检测机构依据上述国家标准检测并合格的含CMA标志的AR认知康复训练与评估系统检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查）
6、其他能力训练模块包含行为认知、认识安全、认识职业B、认识职业A、垃圾分类、学习天气和人际互动。
四）档案管理
★1、数据可以实现通过互联网实时上传到认知康复服务云平台，保证数据的安全性。（投标文件中提供第三方检测机构依据上述国家标准检测并合格的含CMA标志的AR认知康复训练与评估系统检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查）
2、可呈现用户同龄人数据对比分析图。
3、可计算出训练成绩的走势折线图。
五）平板电脑硬件配置：
主屏幕：10.1英寸分辨率:1920*1200 网络类型：双屏WIFI RAM容量:4G运行内存 ROM容量: 32GB 
评估工具：感知觉专业评估工具1套、粗大动作专业评估工具1套、精细动作专业评估工具1套、语言沟通专业评估工具1套、认知专业评估工具1套、社会交往专业评估工具1套、情绪与行为专业评估工具1套。配备专用收纳箱。配备专用的收纳柜。
硬件配置：
1、电脑主机I5配置、2GB独立显卡、500GB硬盘；键盘；鼠标 2、19寸触屏液晶显示器；3、有源音箱 4、隔离变压器 5、彩色喷墨打印机 6、专业拾音麦克风  7、高清摄像头 8、单通道低通滤波器 9、ABS工作台车  
	套
	1

	2
	心智解读系统教材套装
	采用软硬件相结合的训练方式，配备自动化的课程训练系统，同时搭配大量训练图册；具有心智行为能力测评模块，可了解个案的心智能力；完善的训练模块，用户可自由选择训练内容。                                                    1.采用软硬件相结合的训练方式，配备自动化的课程训练系统，同时搭配大量训练图册；
2.具有心智行为能力测评模块，可了解个案的心智能力；
3.完善的训练模块，用户可自由选择训练内容；
系统模块：行为观察测试量表
分为五个等级：
第一级：从相片辨认面部表情。
第二级：从简单的绘图辨认面部表情 。
第三级：辨认与处境有关的感受。
第四级：辨认与愿望有关的感受。
第五级：辨认与想法有关的感受。
Ø 情绪解读训练模块
第一级：用多组图画卡，进行简单的视觉角度练习。
第二级：用多幅图画卡，进行复杂的视觉角度练习。
第三级：用一个洋娃娃或玩偶及多个容器、不同体积或颜色的小对象，进行个人及他人“所看构成所知”练习。
第四级：用一座玩具屋、洋娃娃或玩偶、玩具家具、小对象，进行对的想法 (符合实际情况) 与行为的关系练习。想法解读训练模块意图理解训练模块
一个主题故事，将情绪、想法的训练串联在一起，儿童根据实际情况进行练习。 软件系统及配套教材卡片。
	套
	1

	3
	视觉教具教材套装
	【社交故事及视觉教具教材套】是有关社交故事及视觉策略的教学套件，专门为训练孤独症儿童而设计，介绍社交故事和视觉策略的应用方法、训练原则、施行心得和成效评估，并提供清晰的理论基础和个案参考，让家长和教育工作者可以更有效地帮助孤独症儿童学习，促进他们的社交和沟通能力，并减少制作素材的时间。
	套
	1

	4
	自闭症视觉提示沟通板
	功能：主要是针对沟通障碍学生通过设备的扩大及替代的沟通方式，来增加学生的沟通能力及改善生活适应的状况。整合沟通图形库系统、动画与真人语音，将沟通辅具系统的概念充分应用在不同平台上，延伸学生沟通的可能性，让学生表达内心想法。此外结合语言训练策略与情景图库，改善了学生的语言沟通能力。带有磁性的游戏，同时可以锻炼学生的精细动作能力、视觉的感知能力以及颜色数字等分类能力。
产品组成：
1.沟通板尺寸不小于：30x20x4cm；材料为亚克力、实木夹板、和金属磁板；
2.沟通板由三层组成：（1）表面为透明亚克力材料，厚度不小于2mm；（2）中间层为9格的键盘框；（3）底层为插沟通卡的区域，沟通卡的尺寸不小于25x15cm；
3.配有磁力笔1支，可将金属磁板吸入相应的9个键盘框中，完成沟通及游戏动作；
4.全套有3种不同颜色的功能区，共12块金属磁板；
5.全套配有100张沟通卡，沟通词汇不少于900个；配有日常用品、天气、情绪、动物、乐器、交通工具、人物和自然模块；
6.具有10张游戏卡，包含认识数量、比较多少、图形认知、空间位置、健康食物、分类、物体属性、找影子和轮廓匹配等内容，可自动生成答案。
	套
	3

	5
	教学图库支持工具系统
	本系统是一款受欢迎的打印纸质符号材料、教学材料及硬件支持的软件。内嵌的绘图程序结合了图库功能，有彩色和黑白两种图片格式。协助创建自己的符号式沟通材料，从而丰富班级的活动。图片沟通符号针对不同年龄不同认知能力的独立个体都能有效的替代语言沟通。设计简单，容易理解，老师们用本系统创建图片沟通符号，强化那些有特殊需求学生的学习和沟通。  
功能点： 1、1、系统图库包含彩色和黑白图片，视图按动作、成人、动物等不同类型分类。                                                                     2、系统自带4类模型的15种设备模板，可选1/2/4/8/12/18/24/32等格数进行模板编辑，编辑好的模板可以直接打印。                                        
3、教学图库支持工具系统可以和沟通辅具进行数据传输生成识别码并可进行打印，沟通辅具可以识别软件生成的识别码。                                                                                                               4、系统自带20种操作模板，包括减、周计划、哪里的声音、属于什么、数字拼盘、日程、时钟、计数、购物列表、通讯薄内容等格式。                                                                                                                5、配置11种页面集实例，包括动物园、发现5点不同、哪里的声音、天气、对照单词、感觉、拼盘游戏、日程、草莓威化饼、通讯簿及阴影等内容。                                                                                                                                     6、用户可以使用调色板对数据库中图片进行颜色修改，支持颜色自定义选择。   
	套
	1

	6
	自闭症视听学习本
	1、执行标准：按企业标准执行
2、适用人群：用于儿童自闭症人群、智力障碍人群、
发育迟缓人群等语言沟通障碍的功能障碍者，帮助语言
功能障碍者进行学习与沟通
3、产品组成：
（1）全套共1本，配有4件图语卡；
（2）配有日常用品、天气、情绪、动物、乐器、交通
工具共6个类别，共48个图形符号；
（3）配有日常用品、天气、情绪、动物、乐器、交通
工具共6个类别，共48种符号声源；
（4）配有30块磁性贴板；
（5）配有840张纸质图形符号；
（6）4根USB充电线；
（7）4支录音工具笔。
4、性能参数
（1）图语卡尺：10.4cm*9.7cm*0.8cm；
（2）学习本尺寸：24cm*32cm；
（3）可更换不同图形和声音，单次录音时长20秒，可
循环播放；
（4）内置锂电池。
5、包装：配有专用包。
	套
	3

	7
	文字语训学习板
	1、执行标准：按企业标准执行
2、适用人群：用于儿童自闭症人群、智力障碍人群、
发育迟缓人群等语言沟通障碍的功能障碍者，帮助语言
功能障碍者进行学习与沟通
3、产品组成：
（1）1台沟通板主机；
（2）内存TF卡：1G
*（3）16个配对模块；
（4）一个8格键盘框；
*（5）配基础包，包含400个文字符号、400种符号声源
、80张配对文字符号；
（6）沟通板使用说明
（7）4节5号电池（1.5V）；
（8）1条充电数据线
4、性能参数：
（1）工作时间：待机6天
（2）供电方式：DC6V
（3）材质：ABS+铝合金
（4）可更换不同卡片，供不同能力和年龄阶段人群使
用；
*（5）具有语音播报、复读、配对、红外遥控功能
5、包装：配有专用包
	套
	3

	8
	孤独症儿童认知及语言训练用具
	本训练用具根据儿童成长的不同时期以及能力点的需求进行分类设计的，包括：认知类的教学卡片、启发智力卡片、语言能力训练卡片、社会教育指导卡片以及生活自理方面等2900张卡片。
卡片分为：初级、中级、高级。通过学习可以提高孩子的认知理解能力，丰富语言的发展，提高逻辑思维能力，锻炼生活自理社交能力。
	套
	1

	
	
	二、自闭言语情绪行为动作训练干预区
	
	　

	9
	思维罗盘
	又名基础能力训练仪，是专门针对反应力、记忆力、观察力三项基本能力进行训练的设备，设备以轻松趣味的方式和像素化的图像， 引导训练主体主动参与到训练过程中，丰富的训练内容让训练者从被动灌输式学习中解放出来，有效满足训练个体的基础能力训练需求，为更高级的训练奠定基础，做好衔接准备。           
 1）超薄机体设计，设备整体尺寸 580mm×420mm×36mm， 误差±10%；
2）外型采用弧面设计、无棱角、无尖锐凸出与凹陷，无磕碰隐患；
3）设备机壳采用 ABS 环保工程塑料，制作工艺采用模具注塑成型，不使用金属材料； 
 4）设备采用两个音响单元，阻抗：8 欧，功率：10W，防磁，信噪比不小于 85dBA；
5）设备采用 12V 外置一体变压电源，Type-C 接口与设备连接；
6）设备机身全部采用触摸式按键，可实现开机、关机、音量调节、菜单界面开关等功能；
设备表层保护为黑色不透明钢化玻璃，表面采用 AG 磨砂工艺处理；
★7）设备由 1 块 80mm×20mm 的 32×8 LED 矩阵显示屏和12 块 60mm×60mm 的 24×24 LED 可触摸矩阵显示屏组成；（响应文件中提供第三方有权机构含CMA标志的检验报告扫描件或影印件）
8）12 块 60mm×60mm 的 24×24 LED 可触摸矩阵显示屏可显示字母、数字、几何图形、动物、天气、交通工具等图形图标，显示区域可实现触摸功能，其他区域无触摸功能； 设备采用投射式电容感应数字触控技术，实现高精度触控操作；
9）屏幕触摸响应，手指或专业触摸笔测试响应。衣服、头发、木制品、纸制品、杂物等非人体皮肤触摸不响应， 从而有效避免误操作。
10）屏幕触摸精度≥2mm 物体
 11）手指进行触摸操作时，设备会跟随触摸产生震动反馈； 12）运行噪音≤35 分贝；
13）设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受 AC3000V
的交流电压，60 秒内绝缘不被击穿；
14）设备在-10℃低温环境，工作 10 小时无异常；
15）设备在 50℃高温环境，工作 10 小时无异常；
16）设备在 40℃,90％RH 高湿度环境，工作 10 小时无异常；
17）阻燃达到V-2 级。
★19）针对基础能力训练共设立六大训练模块：反应力转移训练、反应力分配训练、记忆力目的训练、记忆力复述训练、观察力目的训练、观察力理解训练；
★为保证设备使用安全，该设备须通过国家信息技术设备强制标准-GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第 1 部分 通用要求 》7 项用电安全检测，响应文件中提供第三方有权机构含CMA标志的检验报告扫描件或影印件。中标公示期向采购人提供以上检测报告原件核查，未提供或所提供的检测报告不符合技术条款要求将按虚假应标上报政府采购监督管理部门按有关规定处理并由供应商承担一切责任。
	套
	1

	10
	情景沟通认知板
	情景沟通认知板针对无口语的个案而言，可以替代其口语发声，改变其沟通模式，促进口语及主动沟通。针对有较高或高功能的个案，可以起到扩大性的沟通，编辑个性化的教学版面方案，进行认知、联想、情景、文字、故事等等方面的训练。本产品适用于所有年龄层，不同社会、经济、种族背景，且不论何种原因，其共同特征是语言沟通及认知能力上需要适当的帮助的人群，包括自闭症患者、智障患者、发育迟缓学生、处于口语发展前期者、多重障碍者、听障、视障、脑性麻痹患者以及中风患者等。本产品搭配理论教材及使用手册，对个案的认知能力、与他人沟通能力、问题行为、参与社会能力及语言能力等各方面都有显著性的改善。
功能点：
1、软件带有DVD遥控模块，可与红外遥控器配对，控制各种家庭电器，如电视、空调；
2、本沟通认知板软件带有虚拟键盘，可使用虚拟键盘打入文字，并能实现一键式文字转换语音功能；
3、具有30个沟通场景，每个场景具备独立的沟通认知功能，能独立完成对话交流；
4、具有31个沟通场景的主题词语表，随着场景的切换，软件能自动呈现场景有关的主题词汇；
5、具有情景页面集游戏，游戏数量不少于36个，需包含气泡游戏、蝴蝶记忆游戏、太空场景游戏和水果记忆游戏等；
6、软件不限定使用一台电脑，可拓展多台电脑上使用，注册账号支持反编译；
★7、软件一致性要求：软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾，符合相应的国家标准（（投标文件中提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的含CMA标志的检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查）。
硬件配置： 不小于11.6寸触屏一体机、内存为2GB、存储空间不少于32GB。 
	台
	1

	11
	实景教学训练平台
	实景教学训练平台是一款专门为特殊学生开发的实景训练教具，是帮助学生发展和学习的工具，非常适合特殊学生的场景式、词汇认知及知识迁移等方面的教学。适用人群：语言发育迟缓、理解力不好，有潜在沟通及认知障碍的学生。
功能点：
1、可以设置启用密码，输入正确密码可开启编辑功能；2、 工具栏隐藏：一键式工具栏隐藏；
3、 具有编辑工具：选择、热点和绘制；4、 选择：可选择不同的场景图进行展示，选择场景图中的热点区域可以播放录音和显示文本标签；5、热点：在场景图中勾勒出一个对象或区域，设置热点标签，可以编辑录音和文本标签；6、 绘制：可在场景图中的任何区域创建自由绘制的线条，可以从六个色块中选择一种线条颜色；7、 擦除：可以擦除所绘制的部分图案或全部图案；
8、场景管理：可对场景进行编辑，具有场景隐藏、移除、导出、导入及重命名的功能；
9、内容添加：
（1）可通过拍照、本地上传图片的方式新增场景图，可以文件夹形式进行分类；（2）可对图片尺寸进行调整
（3）可对添加的场景图进行编辑
10、场景选项：可选择显示/隐藏场景名称，场景名称可编辑
11、热点显示：可以选择使用动画效果显示
12、访问方式：可选择普通触控模式，按住激活模式，松开激活模式，鼠标模式、扫描模式、眼控模式
13、系统自带图库：包含行业与机构、交通与休闲、教育与信息、居家与生活、医院医疗、艺术人文和自然与景观七大类情景，情景图库不少于500张
14、功能拓展包含学习、找功能和找物品
15、特征拓展包含学习、初级、中级和高级四种模式
16、分类拓展包含上位学习、同位学习及下位学习，同时包含匹配拓展
17、探索动词包含农场、幼儿园、体育馆、餐厅、儿童乐园、海滩、卧室、洗室、教室、马路、自理及客厅等模块；
18、探索名词包含动物、人体部位、衣服、常用物品、食品、室内物品、室外物品、玩具、器皿、交通工具及人物地点。
硬件配置： 9.6寸触屏电脑，4核处理器，32GB存储空间。
	台
	1

	12
	蜜蜂创意游戏组合
	蜜蜂创意游戏组合以游戏的形式，锻炼学生的视觉感知、想象力、手眼协调能力、认知能力以及沟通交流能力等，做到寓教于乐。
硬件配置：
1.蜜蜂之家-我是蜜蜂，尺寸：750X1180mm，材料：胶合板和有机玻璃，中间图案为两个昆虫，可以训练学生的视觉感知、想象力、沟通交流，学生可以自由角色扮演，并一起游戏。
2.蜜蜂之家-玻璃透镜，产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板和有机玻璃，中间带有不少于0.14平方的有机玻璃，板面上方有4个小的透视有机玻璃，可以透过有机玻璃观察和在上面作画等。锻炼学生的想象力、创造力、认知形状，为学习书写做准备。
3.蜜蜂之家-书写板：产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板、铁皮和有机玻璃，书写板一面有磁性的黑板，另外一面是白板，上面可以写字并有一个笔架，可以锻炼学生想象力、创造力、为学习书写做准备，了解磁铁的操作方式。
4.蜜蜂之家-拼图：产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板，中间带有不少于0.14平方的20块拼图模板，根据模板用轨道上的20块拼图块完成拼图，锻炼学生的手眼协调能力，想象力，精细动作，初步的策略性思维。
5.蜜蜂之家-透视眼：产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板和有机玻璃，让学生说一说看到的颜色，激发幼儿想象力。
6.蜜蜂创意墙面1：产品尺寸不小于：570X480x20mm，材料：胶合板、金属和有机玻璃，提高学生精细动作技能、专注力、敏捷度、认知颜色。移动环状带上凹陷的小孔，认知和匹配昆虫形象，根据颜色边框和图示来自主匹配，提高联想能力和初步的计数能力。
7.蜜蜂之家-信息板：产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板，多用途的信息板，可安装不同的展示页面。
8.蜜蜂创意墙面2：产品尺寸：570X480x20mm，材料：胶合板、榉木、pvc橡胶、金属、涤纶线。移动蜜蜂主题，移动双绞线上的绕珠，用不同的速度移动部件。锻炼学生的精细动作技能、手眼协调能力、初步理解不同材料的区别，视觉和触觉感知、敏捷度。
9.蜜蜂之家-墙面固定件：主板：1000X208X15mm，异形板：145X110X20mm；支撑板：100X52X20mm；连接板：206X126X20mm，夹板、金属、实木配件，用于固定蜜蜂之家系列与墙面的连接。
10.10个连接件：厚：2cm,斜边长：21cm，夹板、金属配件，用于蜜蜂之家单片产品的连接，连接件安全要求：按照GB 6675.2-2014第二部分的“可预见的合理滥用”检测，应符合相应的国家标准，提供检测报告复印件盖厂家公章有效。
11. 蜜蜂创意游戏组合安全性：采用非固定墙面的游戏形式，蜜蜂创意游戏组合可处于不倒状态，具有很好的安全性。
★蜜蜂创意游戏组合的玩具安全要求：按照GB 6675.2-2014机械与物理性能的“稳定性及载重要求”检测，应符合相应的国家标准，提供检测报告复印件盖厂家公章有效。
	套
	1

	13
	特殊教育认知学习卡套件
	本套件为专业的特教课程体系学习卡，配有学习卡和教具使用手册，适合孤独症、智障及脑瘫等特殊学生，可以锻炼提升学生的六大能力，包含语言表达能力、逻辑思维能力、认知能力、主动沟通能力、观察能力以及数字逻辑能力的学习。
套件按功能点分类：
1、认知能力：认知的拓展，认识常见物品、形状、颜色和生活中常见的事件等。
2、数字逻辑能力：可进行数的整体概念学习、加减等组合学习方式。
3、观察能力：进行找不同、比大小、颜色规律以及生活中事情观察等。
4、语言表达能力：可以学习简单到复杂的句子，帮助学生学习管理生活中发生的事情。
5、逻辑思维能力：事情的排序、推理逻辑、因果归类、特征学习等。
6、主动沟通能力：学生学习主动沟通能力。
学习卡配置清单：
1、形状颜色卡片不少于260张，（1）正方形卡片： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（2）等边三角形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（3）圆形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（4）爱心形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（5）五角星形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（6）六边型： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（7）等腰梯形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm。
2、交通工具卡片不少于90张：（橘色车厢、紫色车厢、红色车厢、绿色车厢、蓝色小轿车、白色救护车、警车、黄色工程车、红色消防车）x10片=90片，两个火车头卡片2张，每张卡片不小于3.5x5cm。
3、生活认知卡片不少于78张：（毛绒棕熊、毛绒熊猫、毛绒小狗、毛绒小鸭、盘子、叉子、筷子、小碗）x10片=80片，每张卡片不小于3.5x5cm。
4、卡通卡片不少于55张，每张卡片不小于6x9cm。
5、物品卡片不少于36张，每张卡片不小于6x9cm。
6、人物卡片不少于36张，每张卡片不小于6x9cm。
7、场景事件不少于56张，每张卡片不小于7x7cm。
8、事件顺序不小于70张，每张卡片不小于6x9cm。
9、形状颜色卡片、交通工具卡片、生活认知卡片和卡通卡片为磁吸卡片，可以吸附到磁板组合，便于教学使用。
10、磁板2块，尺寸不小于20x30cm。
	套
	1

	14
	学校生活课程学习包
	特殊教育课程是专门为存在口语/语言障碍和认知障碍等特殊需求学生设计的综合性教学材料，设计的目的是向学生教授新知识，并给他们许多机会来学习和练习新学的知识。课程内容紧密结合人教版培智教科书的生活适应和生活语文系列教材，由资深特殊教育老师和语言治疗师合作开发。
工具特点：
符号一致性：课程内容使用的符号体系和高科技辅助设备内的一致，满足学生的学习成长路径，易于辨识和教学。
适用范围广：任何特殊需求/任何认知能力水平的学生都能从课程中受益，从幼儿园到高中阶段的特殊教育学生皆可适用，即使对图片符号理解有限的学生，也能通过多样性重复和老师的支持学习。
活动包内容：
1、时间表一套：让学生了解课堂上会发生什么，将完成哪些活动及相应的顺序，在每个活动结束后，再次使用时间表，以便顺利过渡到下一个活动。配置PVC时间表一张，时间表中带有6个魔术粘，可反复使用，时间表尺寸不小于29x20cm。
2、图片拼图一套：图片的主题为学校生活，塑料拼图板尺寸不小18x14cm,拼图板背面为6个圆孔，便于学生操作使用。
3、词汇学习一套：学习词汇的知识，并给学生提供机会有意义地使用词汇。配置5张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm。（1）词汇表认知活动：分我认识、我不认识和我不确定三个部分，每个部分带有4个魔术粘；（2）学习词汇主题“同学”；（3）学习词汇主题“老师”；（4）学习词汇主题“坐好”；（5）学习词汇主题“举手”。
4、读书主题一套：让学生参与到主题相关的、语言丰富的读写活动中；阅读“我上学了”主题书，构建学生的背景知识。
5、配对关于“学校生活”一套：巩固新学的概念，同时让学生接触到新的词汇，练习同物配对，配对活动也可以在训练后，评估学生的理解能力，配置1张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm，带有魔术粘20张图卡。
6、休闲活动一套：让学生在跟主题相关的有趣活动中应用所学到的知识，学习主题为“制作相框”。
7、配对游戏一套：巩固新学的概念，在游戏中练习视听觉和听理解，同时让学生接触到新的词汇，配置10张PVC学校生活主题配对板（尺寸不小于29x20cm），16张PVC“学生生活”主题卡（尺寸不小于6.5x6.5cm），32块塑料游戏圆片。
8、棋盘游戏一套：通过趣味性的答题游戏巩固新学的知识，并评估学生的掌握程度。配置1个泡沫骰子和20张PVC卡片（尺寸不小于8x5cm）。
9、学校生活主题测验一套：巩固新学的概念，评估学生的掌握程度，以此调整教学。配置4张PVC材质的测试题，尺寸不小于29x20cm，都可反复使用。
10、单元词汇一套：配置1张PVC“学校生活”配对板（尺寸不小于29x20cm），词汇不少于26个，满足生活及教学所需。
11、沟通册共有300个常用沟通词汇，满足生活及教学所需。
12、教师指导手册:详细介绍了教学活动、常见问题、各种主题的详细教案等。
硬件配置：
包装尺寸不小于：38cm x 6cm x 30cm；教材材质：PVC；课程包：1个收纳包，1个风琴包，9个教学活动主题、1本教师指导手册、1张主题词汇表、1本沟通册指导说明、1本沟通册。
	套
	1

	15
	可调式沙磨板及附件
	尺寸约：82×62×73cm，沙磨板面积约：75×55cm,沙磨板角度0°～50°mm可调节，4只附件，用途：训练功能上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动，磨砂桌面设计，增大桌面摩擦力，可调式沙磨板及附件属于康复训练器械。
★疲劳试验要求：使用中运动部件，按照相应的国家标准进行，接近正常训练的频率，循环不少于100000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（投标文件中提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的含CMA标志的检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查）。
	套
	3

	16
	数字化多媒体互动评估训练--便携版
	数字化多媒体互动评估训练平台是针对孤独症、自闭症、脑瘫儿童开发的产品，采用多媒体互动技术，结合引导式的康复训练程序，训练者可以在轻松的训练过程中锻炼手眼协调性。通过训练程序的引导，训练者能够获取各项生活常识，有效的提高训练者认知能力，提升基础逻辑思维能力。采用多点触控交互技术和互动一体机软硬件结合的方式，设计、实现的一套集认知与运动、教学与训练、学习与娱乐于一体的智能评估与康复训练平台。
本设备精心设计策划的活动能够刺激康复者有效并系统的在运动、言语、智能、社交及情绪等各方面的全面发展。让康复者主动进行上肢肢体康复，并在趣味中学习日常生活所需的脑力功能，尽量去克服身体运动功能障碍，有效促进康复者对知识的理解，加强其对外界的认知，丰富它们的信息量。通过计算机对学生的操作进行即时的反馈，并通过由浅入深的难度设置，调动学生的学习兴趣，训练和提高学生的反应速度，增强学生的短时记忆，并促进长时记忆的形成，从而训练和发展学生的智力。
参数点：
1、数字化多媒体互动评估训练平台分为：用户数据管理系统、认知评定与训练、上肢评定与训练、评定量表和益智与娱乐。
2、用户数据管理系统：包含用户的查询、新增、修改、删除、清空及登录等功能，可以对用户的常规信息进行管理。
3、训练前的方案定制：软件后台可以定制选择用户的训练方案、训练时间及训练级别，用户可以一键进入训练模式。
4、历史记录模块：历史记录模块会记录用户的训练时间及训练模块，历史记录模块中具有训练情况报告单，包含训练内容、图表分析和支持打印功能。。
5、认知评定与训练模块：针对认知障碍的训练者，系统包含不少于20个训练内容：（1）数字计算训练，（2）反应协调训练，（3）水果认知，（4）运算符号训练，（5）视觉分析训练，（6）移动协调训练，（7）亮度区分训练，（8）动物认知，（9）颜色区分训练，（10）辨别认知训练，（11），（12）排序判断训练，（13）形状认知，（14）快速记忆训练，（15）快速反应训练，（16）分类辨别训练，（17）定向认知训练，（18）纵向强化训练，（19）数水果，（20）找相同训练游戏。本模块将训练和游戏结合，调动训练者训练的主观能动性和积极性。。
6、认知评定与训练模块可以进行训练长短的设置，包含1分钟、3分钟、5分钟、10分钟和20分钟五种时间设置。其中反应协调训练和分类认知训练可以进行难度级别的设置。。
★7、上肢评定与训练模块：训练者在训练中需随轨迹移动肢体或控制物体移动速度，通过对训练中物体控制达到上肢功能的控制，系统包含不少于19个训练内容：（1）目标追踪训练，（2）连贯性训练，（3）运动协调训练，（4）手眼协调训练，（5）速度训练，（6）注意力训练，（7）视空间训练，（8）反应训练，（9）辨别训练，（10）左右手协调训练，（11）运动协调性训练，(12)运动控制训练，(13)空间失认重建，(14)空间辨别训练，(15)删除训练，(16)运动启动训练，(17)运动强化训练，(18)纵向协调训练，(19)视觉追踪训练。
8、评定量表模块系统：训练报告自动生成保存，方便前后对比，跟踪训练效果；指导师可对报告进行编辑，可在报告中写入评语等。系统包含（1）Barthel指数评定；（2）焦虑自评（SAS）；（3）Fugl-meyer平衡功能评定；（4）Glasgow昏迷评定表；（5）Berg平衡量表；（6）额叶功能评定表；（7）智能状态检查表；（8）行为记忆功能评定；（9）Brunnstrom脑卒中恢复分；（10）HACHINSKI缺血指数量表；（11）伯恩斯忧郁清单(BDC)；（12）长谷川式智力检查表；（13）社会功能活动问卷（FAQ)；（14）利手评定表；（15）才藤氏吞咽障碍评价表；（16）简式TOKEN测量表;(17)上肢Fugl-Meyer。。
9、益智与娱乐：针对上肢和认知障碍的训练者提供的益智游戏，增加训练的趣味性，游戏数量不少于10个。。
硬件配置：平板电脑二合一触屏电脑，屏幕11.6英寸，内存4G+128G，磁吸键盘，分辨率：1920*1080dpi，CPU核数：2.4GHz。
	套
	1

	17
	重锤式手指肌力训练桌
	用于手指肌力训练和手指关节活动度训练，
1、外形尺寸/cm：80×60×111.5±2，重锤质量：100g、200g、300g、500g，桌面额定承载：750N。
2、施加静载荷750N±2%并保持5分钟，卸载后无任何裂痕和破损，符合相应的国家标准（投标文件中提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的含CMA标志的检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查。
★3、疲劳强度要求：使用中运动部件，按照相应的国家标准进行，接近正常训练的频率，循环不少于100000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（投标文件中提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的含CMA标志的检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查）。
	套
	3

	18
	数字游戏板玩具
	数字游戏板主要是锻炼学生的精细动作，在游戏过程训练。                                                         1、产品尺寸：不小于475x265x25mm；材质:环保夹板、磁铁、PVC塑料；画笔、沙耙、杆子和磁性接头的柱子各一个；
所有外表面平整、光滑、不得有毛刺和锈蚀现象，表面涂漆牢固、光滑、色泽均匀； 
★2、磁体和磁性部件要求：磁铁的磁通量指数应小于50kG2mm2，符合相应国家标准的规定（投标文件中提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的含CMA标志的检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查）。
	套
	3

	19
	一起拧螺丝
	提高语言表达的正确率、训练同伴间的协同合作能力、训练手眼的协调配合、颜色认知和匹配。
游戏组件：1块塑料孔板，提示卡16张，64个配对的螺母和螺栓，1个收纳木盒。
	套
	3

	20
	棒环创意拼图游戏
	教育目标：手指精细动作发展，培养视觉感知能力；激发创造力；
游戏组件：共有248个有颜色的塑料几何体；24张模型板；1个配有木制的收纳盒。
	套
	3

	21
	螺丝螺母组合游戏
	游戏组件：8张操作指示卡，32对螺丝螺母；1个木制收纳盒；
教学目标：发展视觉色彩感知能力，发展肌肉运动技能；提高手眼协调能力。
	套
	3

	22
	认知学习板
	认知学习板训练学生的手眼协调、形状认知、事物认知、精细动作。
1、由英文大写字母和数字组成的双面钢珠写字板，两个面板上都有钢珠排布的图案；
2、磁性板标有笔画顺序，帮助学生用有趣的方式学字认字；
3、数字板带有自主练习区，不少于32行6列共256颗钢珠组成；     
4、写字板不小于30×23cm；
	套
	3

	23
	肌力训练弹力带
	肌力训练弹力带属于康复训练器械，用于手指肌力训练和手指关节活动度训练，外形尺寸/㎝：174×58×48±2，外形尺寸/cm ：70×11±2，每组肌力训练弹力带由六件组成，橡筋绳用不同颜色区分，橡筋绳的直径及阻力（拉长100%时）：浅绿：直径φ0.6cm，阻力85N，黑：直径φ0.6cm，阻力75N，红：直径φ0.6cm，阻力55N，黄：直径φ0.6cm，阻力45N，深绿：直径φ0.4cm，阻力25N，蓝：直径φ0.4cm，阻力15N。
★疲劳强度要求：使用中运动部件，按照相应的国家标准进行，接近正常训练的频率，循环不少于100000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准疲劳强度检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查有效）。
★牵索的抗断力要求：将牵索的一端固定，在另一端施加最大额定阻力源的六倍载荷，并保持5分钟，应能牢固连接无任何损坏，符合相应的国家标准（投标文件中提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的含CMA标志的检测报告，中标公示期向采购人提供检测报告原件核查）。
	套
	3

	24
	掀盖记忆游戏之轮廓与阴影
	教育目标：发展视觉观察能力，发展语言/逻辑思维能力
刺激视觉感官，拓展社交能力；游戏组件：8张任务卡，一个存储盒，16个带把手的绿色木盖，说明书
	套
	3

	25
	数手指游戏
	底座尺寸：330x85x10mm 左右手尺寸：130x138mm；产品组件：1个带磁性的椭圆木底座，2只木制手掌。材质：桦木夹板。
教育目标：学习10以内手口一致地点数，并能说出总数。
	套
	3

	26
	小肌肉训练板
	本产品可以通过控制彩色转盘板，边沿带有橡胶的边缘，可以保护学生，学生在游戏过程中，锻炼手部的小肌肉精细动作，同时可以锻炼学生的想象力。配有训练板底座的长度为55cm，彩色转盘的尺寸为：26cm（直径）；配有280张28cm(直径)的双胶纸，学生可以直接使用；颜料套装包含12种颜色套件；
外表平整光滑并且色泽均匀，没有外露的锐利边缘或毛刺；
表面平整、光滑、没有针孔、裂纹现象；
	套
	3

	27
	逻辑游戏-分类
	Ø295x16mm，胶合板；实木
毛毡布，涤纶，棉布，CMYK打印游戏卡，1个木制底板；18个30毫米毛榉球；30个Ø20mm山毛榉球；2个骰子20x20x20mm；木质夹持器1个；卡90 X 90mm 共10张；1个蓝色印花袋21.5 X 18.5cm；1个毡袋Ø15 X 6厘米； 4个毡袋Ø9 X 3.5厘米；1本说明书。逻辑游戏 – 分类可以根据球的大小进行，也可以将其作为骰子游戏。使用钳子可以同时锻炼孩子们的精细运动技能。木板共有6个不同颜色的圆 形凹槽。孩子们可以根据任务卡进行游戏，也可以按他们自己的创意自由玩耍。
	套
	3

	28
	逻辑彩球-串连
	Ø245x14胶合板，实木，毛毡布，涤纶，棉布，CMYK打印游戏卡，1个木制底板；64个Ø20mm山毛榉球；20张卡90 X 90mm；1个毡袋Ø15 X 6厘米； 1件蓝色棉布袋21.5 X 18.5cm；1本说明书。逻辑彩球 – 串连允许孩子们用彩球进行许多不同的活动，主要 是排序和图案的玩法。孩子们可以再现任务卡上的各种任务，或是发挥自 己的创造力进行游戏。 所有活动都可以作为互动游戏进行，其中一个孩子 向另一位孩子介绍该任务卡，后者必须按照说明进行操作并将球放置在正 确的位置。
	套
	3

	29
	趣味配对-情绪
	 180x180x60mm，1个木盒子、30个拼图（6个拼图拼一层，共5层）；1本小册子。我们的一生会有恐惧、悲伤、愤怒、惊喜和快乐这些情绪。这些情绪是我们内心愿望、目标和需求的表现。它们是对一种情况或条件的反映。 孩子们经常会经历强烈的情绪，所以让他们学会如何处理这些情绪并以正确的方式处理它们显得更加重要。
	套
	4

	30
	趣味配对-五种感官
	 180x180x60mm，一个游戏木盒子；30游戏卡片；1本小册子。这款拼图可以帮助孩子们认识，关联并理解我们人体的五种感官：视觉，听觉，嗅觉，味觉和触觉。拼图游戏通过多样的玩法来激发孩子们调动这些感官。我们的游戏建议是：首先和孩子们讨论每一块拼图上面的图案，并围绕着这些图案来展开一些情景话题讨论。在5个拼图上有5个与感官相关的图案。  
	套
	4

	31
	海洋动物穿线
	240x125x68mm（木盒）夹板/榉木/荷木/棉绳/PS板8个木质螃蟹（不同颜色);8个不同颜色的海星；8个不同颜色的鲨鱼；8个不同颜色的海豚；32片PS板；2颗骰子；4根棉绳；1个木制收纳盒。这是一款既可以单独练习手指精细动作又可以根据规则练习排序的产品。
	套
	3

	32
	智能触控电子钢琴
	305*127*229mm，夹板，PP, ABS，铁，3*卡片，1*琴，共4个，一款具有科技感的电子钢琴，带来与众不同的触控弹奏体验。能播放音乐、能教学启蒙、能随性创作，它真的是一款无所不能、超级有趣的音乐启蒙玩具！
	套
	4

	33
	我的第一个工具盒
	240*128*150mm，荷木, 夹板,PA, PP, ABS,铁，1*木制工具箱，1*锤子，1*螺丝刀，1*扳手，3*螺钉，3*螺帽，2*齿轮，2*塑料齿轮，3*木板连接头，钉子、扳手，所有小建筑师们所需要的工具都在这个工具盒里能找的到！
	套
	4

	34
	艺术磁贴魔盒
	300×230×60mm，1个盒子，1个板，12个卡牌； 91片磁片。几何图形磁贴套盒让你尽情释放自己的创造力。91片不同颜色的磁片可以自由组合，创作自己想要的图案。套盒盖子内面印刷图案可作为创作背景，也可在背面空白板面上自由发挥。
	套
	4

	35
	逻辑游戏-分类
	Ø295x16mm，胶合板；实木
毛毡布，涤纶，棉布，CMYK打印游戏卡，1个木制底板；18个30毫米毛榉球；30个Ø20mm山毛榉球；2个骰子20x20x20mm；木质夹持器1个；卡90 X 90mm 共10张；1个蓝色印花袋21.5 X 18.5cm；1个毡袋Ø15 X 6厘米； 4个毡袋Ø9 X 3.5厘米；1本说明书。逻辑游戏 – 分类可以根据球的大小进行，也可以将其作为骰子游戏。使用钳子可以同时锻炼孩子们的精细运动技能。木板共有6个不同颜色的圆 形凹槽。孩子们可以根据任务卡进行游戏，也可以按他们自己的创意自由玩耍。
	套
	3

	36
	逻辑彩球-串连
	Ø245x14胶合板，实木，毛毡布，涤纶，棉布，CMYK打印游戏卡，1个木制底板；64个Ø20mm山毛榉球；20张卡90 X 90mm；1个毡袋Ø15 X 6厘米； 1件蓝色棉布袋21.5 X 18.5cm；1本说明书。逻辑彩球 – 串连允许孩子们用彩球进行许多不同的活动，主要 是排序和图案的玩法。孩子们可以再现任务卡上的各种任务，或是发挥自 己的创造力进行游戏。 所有活动都可以作为互动游戏进行，其中一个孩子 向另一位孩子介绍该任务卡，后者必须按照说明进行操作并将球放置在正 确的位置。
	套
	4

	37
	多元能力训练器
	1.非触摸屏，一键扫描开始答题。
★2.通过声音和灯光相引导完成卡片任务；（提供第三方有权机构出具的检测报告证明满足）
★3.训练内容包含：生活常识、认知与感知游戏不少于10种，手眼与肢体协调游戏不少于10种，数数与空间概念游戏不少于10种，自然观察与判断游戏不少于10种，生活词汇与分类概念游戏不少于10种，几何认知概念与家庭概念游戏不少于10种，内容可持续更新更换（提供第三方有权机构出具的的检测报告证明满足）
4.材料组成：环保塑胶及电子元件，内置锂电池可持续充电使用。
	套
	1


四、响应文件格式
正（副）本
 　　　　　　　　　项目             

响
应  

文
件
供应商（公章盖章）：
年  月  日
响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	投标授权书
	

	四
	投标函
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	响应情况表（技术部分响应后附说明及技术资料）
	

	七
	疫情防控情况承诺说明
	

	
	
	

	
	
	


附件一
报价单

	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


供应商（公章）：

备注：
1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。
2、表中须列出所投产品的货物名称、品牌、型号。
附件二
供应商基本信息
公司营业执照或供应商自认为需要提供的信息，自行放入。

附件三
投标授权书
致：_________________
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         
代理人（被授权人）：                     
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话：                          
供应商（公章）：
日期：
附件四
投标函
致：XXX（代理机构名称）
1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于买方要求的日期内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。
4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
供应商（公章）：
日期：
附件五
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（公章）：
日期：
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商（公章）：
日期：
附件六
响应情况表
	按询价文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	技术规格及配置
	品牌、型号、技术规格及配置
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	询价文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	供货及安装期限
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


供应商（盖章）：
日期：   年   月  日
注：
1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求。 

2、供应商所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、技术部分响应后附说明及技术资料。
附件七
         疫情防控情况承诺说明
姓名：__________
住址：___________________________________
身份证号码：_____________________________
本人联系方式（电话）：___________________
兹承诺_________（姓名）为我单位正式职工，我单位现就其本人相关事项做出如下承诺：
1.不属于新冠肺炎确诊人员和疑似病例人员；
2.不属于最近（开标前）14 天内在疫情重点区域居住、或最近（开标前）14 天内有重点疫情地区旅居史人员；
3.不属于曾与确诊病例（疑似病例）有密切接触史，按规定需隔离医学观察人员。
供应商（公章）：
年    月    日
PAGE  
14

