PAGE  
询价文件

六安市特殊教育学校听力言语康复设备采购项目

询价文件
采购人：六安市特殊教育学校
采购代理机构：六安福兆项目管理有限公司
采购时间：2022年6月
目录

2

询价采购公告

6

一、报价响应须知

6

（一）须知前附表

9

（二）供应商资格

9

（三）供应商必须提交的响应文件内容

10

（四）投标文件的提交

10

（五）评审及异常情况处理

10

（六）报价响应及答疑

11

（七）合同的签订

12

（八）澄清及变更

13

（九）验收

13

（十）质疑

14

二、 采购合同

三、 采购需求
15
四、响应文件格式
19
响应文件资料清单
20
附件一  报价单
21
附件二  供应商基本信息
22
附件三  投标授权书
22
附件四  响应函
23
附件五  无重大违法记录声明函
24
附件六  响应情况表
25
附件七  相关服务承诺函
26
附件八  询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
27



六安市特殊教育学校听力言语康复设备采购项目
询价公告
项目概况：六安市特殊教育学校听力言语康复设备采购项目的潜在供应商应在六安市特殊教育学校官网（www.latjzx.com）获取采购文件，并于2022年6月18日15点00分（北京时间）前现场递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：LAFZ-20220613
2、项目名称：六安市特殊教育学校听力言语康复设备采购项目
3、项目类型：货物类

4、采购方式：询价
5、最高限价：120000.00元（单台价格最高限价40000.00元）
6、采购需求：具体内容详见采购文件。
7、供货期：合同签订后十个工作日内完成供货、安装并调试完毕。
8、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：具有独立法人资格。
4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取采购文件
1、时间：2022年6月15日至2022年6月18日（自公告发布之日起至开标时间前）
2、地点：六安市特殊教育学校官网（www.latjzx.com）
3、方式：网上下载
①本项目招标文件（答疑澄清等相关文件资料）从六安市特殊教育学校网下载②投标人在下载招标文件（答疑澄清等相关文件资料）过程中若遇到问题，电话：13301564163。
响应文件提交
1、截止时间：2022年6月18日15时00分
2、提交地点：六安市特殊教育学校四楼会议室

3、响应文件提交方式：响应文件应在提交截止时间前现场递交
询价开启
1、时间：2022年6月18日15时00分（北京时间）

2、地点：六安市特殊教育学校四楼会议室
六、其他注意事项
关于本项目疫情防控需要投标人遵循的相关事项说明为减少人员聚集，每个供应商确定1名授权委托人进场参加，供应商授权的委托人员，不得属于冠状病毒肺炎确诊人员、疑似病例人员，不得属于最近14天（开标前14天）内在疫情重点区域居住、或最近14天（开标前14天）内有重点疫情地区旅居史、或曾与确诊或与疑似病例有密切接触史按规定需隔离医学观察人员。供应商授权的委托人员须提供本人48小时内有效的核酸检测（纸质报告或电子版查验）。本项目禁止不符合疫情防控要求的人员进场参加招投标活动。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称：六安市特殊教育学校
地址：六安市裕安区梅山南路与丰源大道交口西200米
联系方式：方老师  0564-3326386
2、采购代理机构信息
名 称：六安福兆项目管理有限公司
地 址：六安市皋城东路电子产业园十楼
联系方式：邵工  13301564163
六安市特殊教育学校

六安福兆项目管理有限公司

2022年6月15日
一、报价响应须知
（一）须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	六安市特殊教育学校

	2
	采购代理机构
	名称：六安福兆项目管理有限公司
地址：六安市皋城东路电子产业园十楼

	3
	询价有效期
	投标截止日后30天

	4
	项目类型
	货物类

	5
	项目名称
	六安市特殊教育学校听力言语康复设备采购项目

	6
	项目编号
	LAFZ-20220613

	7
	付款方式
	付款方式：验收合格后付总货款的95%，余款1年后付清；（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	8
	供货期限
	合同签订后十个工作日内完成供货、安装并调试完毕

	9
	免费质保期
	保修1年

	10
	中标服务费
	招标采购代理服务费由成交单位支付，招标采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定基数收取及，不足3000元的按3000元固定标准收费，其中评审费用据实收取，在成交人领取成交通知书前一次性付清。

	11
	履约保证金
	无

	12
	勘察现场
	请各供应商联系采购单位自行勘踏。 

	13
	质疑与答疑
	1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，2022年6月17日17时前可以发邮件向采购代理机构提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

2、提交成功后疑问文件即传至采购代理机构，请供应商及时通过“澄清/变更公告”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。

	14
	投标文件份数及要求
	提供纸质响应文件正本1份、副本3份；胶装成册、密封提交。
密封封面格式

份数：一正3副（胶状成册并封装）
2、封套上要求写明：
采购人名称：
采购人地址：
       (项目名称)      响应文件
（合同编号：         ）
在    年   月   日    时   分前不得拆封
供应商名称（盖单位公章）：

供应商地址：

	15
	递交投标文件注意事项
	响应文件必须在询价截止时间前递交至开标现场（具体方式详见公告）

	16
	备注一
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）
4、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商盖章。联合体投标的，所有联合体成员均须加盖公章后制成扫描件上传。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报相关监督管理部门按有关规定处理。


（二）供应商资格
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有独立法人资格

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（三）供应商必须提交的响应文件内容
1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、投标函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）投标文件的提交
1、响应文件必须在响应截止时间前在开标现场递交纸质响应文件。
2、供应商参加开标会时应手持以下资料原件供查验：法定代表人身份证和法定代表人身份证明书原件或授权委托代理人身份证和法人授权委托书原件以及48小时有效核酸检测（纸质报告或电子版查验），并与响应文件一并递交。
（五）评审及异常情况处理
1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。
最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。
若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。
2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。
3、若废标条款符合第一款情形，经政府采购监督管理部门批准后，现场可采用其他方式继续进行。

4、重新组织询价，采购单位将通过六安市特殊教育学校官网进行公告。
（六）报价响应及答疑
1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。
2、询价文件中没有提及询价货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。
4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
5、供应商如果对询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以网上形式（六安市公共资源电子交易平台）提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。
疑问的提出与答疑获取具体步骤：供应商请登录“六安市公共资源电子交易平台-供应商”，点击菜单栏“业务管理”，然后点击左侧的“政府采购项目”中的“网上提问”上传疑问文件。

请供应商及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。
6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
（七）合同的签订
1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。
2、成交供应商在中标通知书发出后7个工作日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
3、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

4、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
5、成交供应商无正当理由不与招标人订立合同的处罚依据：

（1）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）、《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第二十条   ……

有下列情形之一的，保证金不予退还：……

（三）除因不可抗力或询价文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；……

（4）第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（八）澄清及变更
询价文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。
（九）验收
1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。
2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
（十）质疑
1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。
2、质疑应在规定时限内提出： 
对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。
3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：
3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；
3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；
3.3被质疑人名称；
3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
3.5明确的请求及主张；
3.6提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。
4、有下列情形之一的，不予受理：
4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
4.2提起质疑的时间超过规定时限的；
4.3质疑材料不完整的；
4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。
6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。
质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关监督管理部门提起投诉。
质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。
7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报相关监督管理部门予以处理。
7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；
7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

8.其他文件未详尽列出内容均应遵循中华人民共和国境内相关法律法规。
采购合同

（采购合同由采购人与成交供应商自拟）
三、采购需求

一、设备名称：构音障碍训练设备

二、数量：3台

三、单价：40000元，总计120000元（最高限价）

四、产品参数：

1.产品组成

包括硬件和软件两大部份，硬件部分由ABS工作台、计算机、显示器、打印机、鼠标、音箱、工作台和通讯电缆线、加密狗组成。

2.功能要求

系统能提供主客观相结合的构音功能评估，包含构音器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估。

系统能提供异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练等训练模块。

系统能提供语音库管理，便于收集管理不同方言人群的语音学参数，提高评估的准确度和训练的精准度。

四、响应文件格式
　　　　　　　　　项目
响
应
文
件
第   包
供应商：
年  月  日
响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	投标授权书
	

	四
	投标函
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	响应情况表
	

	七
	相关服务承诺函
	

	八
	询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件一
报价单
	序号
	货物名称
	品牌型号
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	


供应商盖章：
日  期：  
备注： 
1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、培训、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。
2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。
附件二
供应商基本信息
（营业执照、资质证书等相关企业证件）
附件三
投标授权书
致：_________________
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         
代理人（被授权人）：                     
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话：                          
供应商盖章：
日期：
附件四
响应函
致：XXX（采购人、代理机构名称）
1、根据项目编号：       号询价公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的询价采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向买方提供所需的货物服务。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于买方要求的日期内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。
4、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。
5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
供应商盖章：
日期：

附件五
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商盖章：
日期：
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；
4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商盖章：
日期：
附件六
响应情况表
	按询价文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	技术规格及配置
	品牌、型号、技术规格及配置、材质
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	询价文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	供货期限
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


供应商盖章：
日期：  
注：
1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；
2、供应商所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、响应部分可后附详细说明及技术资料。
附件七
相关服务承诺函
(供应商可自行制作格式)
附件八
询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
PAGE  
14

